## 요약
전기기사 필기 문제 검토 오류 목록
검토 범위 | 전기기사 필기 2018~2025년 전체 (21개 시험, 2,100문제)
검토 일자 | 2026-04-06
구분 | 건수 | 상태
정답 오류 | 41건 | DB정답 수정 필요 32건 / 원본 대조 필요 9건
규정 변경 | 2건 | 문제 비활성화 또는 정답 변경 필요
OCR·텍스트 오류 | 15건 | DB수정 완료 3건 / 원본 대조 필요 7건 / 조치불필요 2건 / 텍스트 수정 필요 3건
합계 | 58건
조치사항 범례
배경색: 초록 | 수정 완료 또는 조치 불필요
배경색: 노랑 | DB 수정 필요 (정답 변경 등)
배경색: 빨강 | 원본 시험지 대조 확인 후 DB 수정
참고사항
- 정답 오류 32~40번(2024년 3회, 9건)은 AI 검토 결과이며, 원본 시험지와 대조 확인 후 DB 수정 필요
- 규정 변경 문제는 KEC 2021 개정 관련. 현행 기준에 맞지 않으므로 비활성화 권장
- OCR 오류 중 "원본 대조" 항목은 원본 시험지 PDF/이미지를 직접 확인해야 함

## 정답 오류 (41건)
No | 문제코드 | 년도 | 회차 | 문제번호 | 과목 | DB정답 | 올바른 정답 | 오류 설명 | 조치사항
1 | ELEC-E-CC-016 | 2018년 | 1회 | 76 | 회로이론 및 제어공학 | 4 | 1 | 직렬 RLC 공진 시 리액턴스 최소 및 전류 최대가 정답(①). DB에 ④로 저장. | DB 정답 4→1 수정 필요
2 | ELEC-E-EM-007 | 2018년 | 1회 | 7 | 전기자기학 | 2 | 4 | 평행판 콘덴서 에너지 = εE²V/2 공식에서 정답이 ④. DB에 ②로 저장. | DB 정답 2→4 수정 필요
3 | ELEC-E-EM-037 | 2018년 | 2회 | 17 | 전기자기학 | 1 | 3 | 환상 솔레노이드 자계 H = NI/(2πr). 계산 결과 정답 ③. DB에 ①로 저장. | DB 정답 1→3 수정 필요
4 | ELEC-E-EM-080 | 2019년 | 1회 | 20 | 전기자기학 | 3 | 1 | 정전용량 합성 계산 결과 정답 ①. DB에 ③으로 저장. | DB 정답 3→1 수정 필요
5 | ELEC-E-CC-109 | 2019년 | 3회 | 69 | 회로이론 및 제어공학 | 3 | 2 | 특성방정식 s²+4s+3=0의 근 s=-1,-3 → 과제동(overdamped). 정답 ②. DB에 ③으로 저장. | DB 정답 3→2 수정 필요
6 | ELEC-E-EL-106 | 2019년 | 3회 | 86 | 전기설비기술기준 | 4 | 2 | B종 접지저항 = 150/Ig. 1선 지락전류 5A 조건 시 30Ω. 정답 ②. DB에 ④로 저장. | DB 정답 4→2 수정 필요
7 | ELEC-E-CC-158 | 2020년 | 3회 | 78 | 회로이론 및 제어공학 | 1 | 3 | Y-Δ 변환 공식 적용 시 Zab = 10이 아닌 다른 값. 정답 ③. DB에 ①으로 저장. | DB 정답 1→3 수정 필요
8 | ELEC-E-XX-255 | 2020년 | 1회 | 35 | 전력공학 | 3 | 4 | 변압기 효율 최대 조건: 철손=동손. 계산 결과 정답 ④. DB에 ③으로 저장. | DB 정답 3→4 수정 필요
9 | ELEC-E-EM-170 | 2020년 | 4회 | 10 | 전기자기학 | 4 | 2 | 비오사바르 법칙 적용 시 정답 ②. DB에 ④로 저장. | DB 정답 4→2 수정 필요
10 | ELEC-E-XX-350 | 2020년 | 4회 | 50 | 전기기기 | 1 | 2 | 동기기 전기자반작용 계산 결과 정답 ②. DB에 ①으로 저장. | DB 정답 1→2 수정 필요
11 | ELEC-E-EM-211 | 2021년 | 2회 | 11 | 전기자기학 | 2 | 3 | 자기회로 자속 계산 결과 정답 ③. DB에 ②로 저장. | DB 정답 2→3 수정 필요
12 | ELEC-E-XX-418 | 2021년 | 2회 | 38 | 전력공학 | 4 | 1 | 차단기 차단용량 계산 시 정답 ①. DB에 ④로 저장. | DB 정답 4→1 수정 필요
13 | ELEC-E-CC-251 | 2022년 | 1회 | 71 | 회로이론 및 제어공학 | 2 | 4 | 전달함수 최종 값의 정리에서 정답 ④. DB에 ②로 저장. | DB 정답 2→4 수정 필요
14 | ELEC-E-CC-385 | 2023년 | 2회 | CC-05 | 회로이론 및 제어공학 | 1 | 4 | 2전력계법 역률: tanφ=√3(500-300)/800=0.433, cosφ=91.8%. 정답 ④(91.6%)이나 DB에 ①(70.7%) | DB 정답 1→4 수정 필요
15 | ELEC-E-CC-390 | 2023년 | 2회 | CC-10 | 회로이론 및 제어공학 | 1 | 2 | 비정현파 실효값=√(10²+5²)=11.18V. 정답 ②(11.2V)이나 DB에 ①(3.87V) | DB 정답 1→2 수정 필요
16 | ELEC-E-CC-395 | 2023년 | 2회 | CC-15 | 회로이론 및 제어공학 | 2 | 1 | 1/(s²+3s+1): ζ=3/2=1.5>1 → 과제동. 정답 ①이나 DB에 ②(부족제동) | DB 정답 2→1 수정 필요
17 | ELEC-E-EM-328 | 2023년 | 2회 | EM-08 | 전기자기학 | 1 | 2 | 변위전류 i_d=CωVmcosωt (C에 ε 포함). 정답 ②이나 DB에 ①(εCωVmcosωt) | DB 정답 1→2 수정 필요
18 | ELEC-E-EL-403 | 2023년 | 2회 | EL-03 | 전기설비기술기준 | 1 | 4 | 지중전선로 차량 중량물 압력 장소 매설깊이 1.2m. 정답 ④이나 DB에 ①(0.6m) | DB 정답 1→4 수정 필요
19 | ELEC-E-EL-409 | 2023년 | 2회 | EL-09 | 전기설비기술기준 | 1 | 4 | 22.9kV 특고압 가공전선 도로횡단 높이 6m. 정답 ④이나 DB에 ①(4.5m) | DB 정답 1→4 수정 필요
20 | ELEC-E-CC-415 | 2023년 | 3회 | CC-15 | 회로이론 및 제어공학 | 3 | 1 | 감쇠비=제2오버슈트/피크오버슈트(비). 정답 ①(나눈값)이나 DB에 ③(곱한값) | DB 정답 3→1 수정 필요
21 | ELEC-E-CC-416 | 2023년 | 3회 | CC-16 | 회로이론 및 제어공학 | 2 | 3 | ζ=1,ωₙ=1 → G(s)=1/(s+1)², 임펄스응답=te^(-t). 정답 ③이나 DB에 ② | DB 정답 2→3 수정 필요
22 | ELEC-E-CC-432 | 2024년 | 1회 | CC-12 | 회로이론 및 제어공학 | 2 | 1 | 논리식 x̄y+ȳx+xy=(0,1,1,1)=x+y. 정답 ①이나 DB에 ②(x̄+y) | DB 정답 2→1 수정 필요
23 | ELEC-E-CC-434 | 2024년 | 1회 | CC-14 | 회로이론 및 제어공학 | 4 | 2 | 대칭좌표법 역상분 I₂=2.51∠96.55°. 정답 ②이나 DB에 ④(정상분 값) | DB 정답 4→2 수정 필요
24 | ELEC-E-EM-361 | 2024년 | 1회 | EM-01 | 전기자기학 | 2 | 1 | 전위차 V=σd/ε₀=1.807×10¹²V. 정답 ①이나 DB에 ②(10¹¹, 10배 오류) | DB 정답 2→1 수정 필요
25 | ELEC-E-EM-367 | 2024년 | 1회 | EM-07 | 전기자기학 | 3 | 4 | 회전력 T=1.44×10⁻³N·m. 정답 ④이나 DB에 ③(10⁻⁵, 100배 오류) | DB 정답 3→4 수정 필요
26 | ELEC-E-EM-376 | 2024년 | 1회 | EM-16 | 전기자기학 | 2 | 4 | η=60π → εᵣ=4, v=1.5×10⁸, ω=1.5×10⁸. 정답 ④이나 DB에 ②(3×10⁸) | DB 정답 2→4 수정 필요
27 | ELEC-E-MA-419 | 2024년 | 1회 | MA-19 | 전기기기 | 3 | 1 | 최대전압변동률 εmax=√(p²+q²)=3.07%≈3.1%. 정답 ①이나 DB에 ③(5.1%) | DB 정답 3→1 수정 필요
28 | ELEC-E-PC-387 | 2024년 | 1회 | PC-07 | 전력공학 | 1 | 2 | 단락용량=80MVA/0.3=266.7MVA. 정답 ②이나 DB에 ①(226.7MVA) | DB 정답 1→2 수정 필요
29 | ELEC-E-CC-441 | 2024년 | 2회 | CC-01 | 회로이론 및 제어공학 | 2 | 3 | 비정현파 실효치=√(100²+40²+30²)≈115.7V. 정답 ③이나 DB에 ②(38.6V) | DB 정답 2→3 수정 필요
30 | ELEC-E-CC-444 | 2024년 | 2회 | CC-04 | 회로이론 및 제어공학 | 3 | 1 | RLC 소비전력 P=(170×8.5/2)cos60°=361W. 정답 ①이나 DB에 ③(720W) | DB 정답 3→1 수정 필요
31 | ELEC-E-CC-459 | 2024년 | 2회 | CC-19 | 회로이론 및 제어공학 | 3 | 4 | 정상편차 ess=1/Kv=8/5. 정답 ④이나 DB에 ③(5/8, Kv와 혼동) | DB 정답 3→4 수정 필요
32 | ELEC-E-CC-467 | 2024년 | 3회 | CC-07 | 회로이론 및 제어공학 | 1 | 4 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
33 | ELEC-E-CC-474 | 2024년 | 3회 | CC-14 | 회로이론 및 제어공학 | 4 | 2 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
34 | ELEC-E-EM-411 | 2024년 | 3회 | EM-11 | 전기자기학 | 3 | 1 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
35 | ELEC-E-EM-419 | 2024년 | 3회 | EM-19 | 전기자기학 | 2 | 3 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
36 | ELEC-E-EM-420 | 2024년 | 3회 | EM-20 | 전기자기학 | 2 | 3 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
37 | ELEC-E-MA-453 | 2024년 | 3회 | MA-13 | 전기기기 | 2 | 3 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
38 | ELEC-E-PC-433 | 2024년 | 3회 | PC-13 | 전력공학 | 1 | 4 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
39 | ELEC-E-PC-437 | 2024년 | 3회 | PC-17 | 전력공학 | 1 | 2 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
40 | ELEC-E-PC-439 | 2024년 | 3회 | PC-19 | 전력공학 | 3 | 1 | AI 검토: 정답 오류 확인 | 원본 시험지 확인 후 DB 수정
41 | ELEC-E-CC-297 | 2025년 | 3회 | 77 | 회로이론 및 제어공학 | 3 | 1 | 라플라스 역변환 결과 e^(-t)·sin(2t)이 정답. 정답 ①. DB에 ③으로 저장. | DB 정답 3→1 수정 필요

## 규정 변경 (2건)
No | 문제코드 | 년도 | 회차 | 문제번호 | 과목 | DB정답 | 현행 정답 | 오류 설명 | 조치사항
1 | ELEC-E-EL-036 | 2018년 | 2회 | 96 | 전기설비기술기준 | 1 | 2 | 누전차단기 감도전류가 KEC 2021 개정으로 15mA→30mA. 구기준 정답 ①(15mA), 현행법 정답 ②(30mA). | DB 정답 1→2 수정하거나, 문제 비활성화(is_active=false) 처리
2 | ELEC-E-EL-408 | 2023년 | 2회 | EL-08 | 전기설비기술기준 | 2 | 없음 | KEC 2021 이후 누전차단기 감도전류 15mA→30mA. 보기 전부 구기준(15mA)이라 현행법 기준 정답 없음. | 문제 비활성화(is_active=false) 처리 권장

## OCR·텍스트 오류 (15건)
No | 문제코드 | 년도 | 회차 | 문제번호 | 과목 | 오류 위치 | 오류 설명 | 조치사항
1 | ELEC-E-EL-016 | 2018년 | 1회 | 96 | 전기설비기술기준 | 문제 | 문제 텍스트에 특수문자 깨짐 | 원본 대조 후 특수문자/기호 수정 필요
2 | ELEC-E-XX-032 | 2018년 | 1회 | 52 | 전기기기 | 보기 | 보기 기호 매칭 오류. 보기 1~4의 텍스트가 잘못된 칸에 배치 | 원본 대조 후 보기 텍스트 재배치
3 | ELEC-E-XX-057 | 2018년 | 2회 | 37 | 전력공학 | 보기 | 보기에 kW가 KW로 표기. SI 단위 오류 | DB에서 KW→kW 텍스트 수정
4 | ELEC-E-EL-082 | 2019년 | 2회 | 82 | 전기설비기술기준 | 문제 | 보기 일부 누락. 첨자/분수 표현 불완전 | 원본 대조 후 첨자/분수 표현 보완
5 | ELEC-E-XX-143 | 2019년 | 1회 | 43 | 전기기기 | 보기 | 수식 누락. 보기의 분수/첨자 텍스트가 완전하지 않음 | 원본 대조 후 KaTeX 수식 재입력
6 | ELEC-E-XX-196 | 2019년 | 2회 | 56 | 전기기기 | 문제 | 문제 텍스트 일부가 중복 입력됨 | DB에서 중복 텍스트 제거
7 | ELEC-E-XX-244 | 2020년 | 1회 | 24 | 전력공학 | 보기 | 표/그림의 숫자가 정확히 표현 안됨 | 원본 대조 후 숫자 수정
8 | ELEC-E-XX-450 | 2021년 | 3회 | 30 | 전력공학 | 문제 | 문제 텍스트에 불필요한 줄바꿈이 포함되어 가독성 저해 | DB에서 불필요한 줄바꿈 제거
9 | ELEC-E-CC-381 | 2023년 | 2회 | CC-01 | 회로이론 및 제어공학 | 보기 | 보기4 "(s+3)" → "(s+3)(s+5)" 누락. 원본 확인 완료 | 수정완료 (DB 반영됨)
10 | ELEC-E-CC-394 | 2023년 | 2회 | CC-14 | 회로이론 및 제어공학 | 문제 | 전달함수 분자 "s" → "10"(상수). 원본 확인 완료 | 수정완료 (DB 반영됨)
11 | ELEC-E-CC-399 | 2023년 | 2회 | CC-19 | 회로이론 및 제어공학 | 보기 | 보기4 s^(n+1) → s^n. 원본 확인 완료 | 수정완료 (DB 반영됨)
12 | ELEC-E-PC-375 | 2023년 | 3회 | PC-15 | 전력공학 | 보기 | 보기1 "지상전류": 원본에도 "지상전류"로 인쇄. OCR 정확하나 출제측 오류 가능 | 조치불필요 (원본과 일치)
13 | ELEC-E-CC-466 | 2024년 | 3회 | CC-06 | 회로이론 및 제어공학 | 문제 | 숫자값 원본과 일치하나 어떤 보기도 계산결과와 불일치 | 조치불필요 (원본과 일치, 출제 오류 추정)
14 | ELEC-E-MA-351 | 2025년 | 2회 | 51 | 전기기기 | 보기 | 보기 3, 4번의 텍스트가 잘려 있음 | 원본 대조 후 보기 텍스트 보완
15 | ELEC-E-MA-359 | 2025년 | 2회 | 59 | 전기기기 | 보기 | 수식 레이아웃 깨짐. KaTeX 수식이 올바르게 렌더링 안 됨 | 원본 대조 후 수식 재입력